## Руководство по монтажу стеновых стеклянных панелей из стекла.

Рис.1 Внешний вид и комплектация крепежа кнопка-конус №5.

Инструкция по самостоятельному монтажу стеклянного фартука при помощи крепежей №5, 7, 8, 9, 10 (через сверление):

1. Убедитесь, что поверхность в месте крепления не имеет острых выступающих элементов, которые могут повредить панель. При наличии таких дефектов стены – устраните их. Кривизна и гладкие неровности стены, не приводящие к значительному прогибу панели, допускаются.

2. Проверьте соответствие размеров заказанного изделия размерам проема или поверхности, на которую будет установлено изделие.

3. Для угловых фартуков, состоящих из двух частей, убедитесь в вертикальности стен и угла 90 градусов между стенами для обеспечения равномерного зазора в угловом соединении между стеклянными панелями.

4. Проверьте соответствие количества креплений количеству отверстий в панели.

5. При наличии электрических розеток, включателей, рейлингов и прочих элементов – снимите с них декоративную накладку в случае, если эти элементы будут крепиться поверх установленной стеклянной панели. Не забудьте учесть, что стеклянная панель имеет толщину от 5-9 мм и для крепления декоративных накладок на место необходимо будет выдвинуть стакан розетки или включателя на такой же размер. ВНИМАНИЕ: Данную работу обязательно должен выполнять специалист имеющий допуск к такого рода работам.

6. Приложите стеклянную панель к поверхности, на которую будет осуществлен монтаж. Разметьте все отверстия. ВНИМАНИЕ: не допускается скольжение изделия по поверхности стены.

7. Уберите панель и просверлите отверстия диаметром, соответствующим диметру пластикового дюбеля (5), поставляемого с крепежом. Стандартный крепёж ООО «Промстекло» комплектуется пластиковым дюбелями (5) диаметром 6 мм.

8. Забейте в просверленное отверстие пластиковый дюбель (5).

9. Удалите упаковочную плёнку с панели и приставьте её к стене.

10. Вставьте в отверстия для крепежа в панели силиконовый демпфер (4) предотвращающий соприкосновение самореза (2) со стеклом и латунную втулку с резьбой (3).

11. Вверните саморез (2) через латунную втулку (3) в пластиковый дюбель в стене.

12. Не отпуская панель, закрепите декоративные колпачки (1), для окончательной фиксации панели. ВНИМАНИЕ: Запрещается чрезмерно затягивать крепёж. Фартук должен висеть на крепеже, а не быть зажат между крепежом и стеной.

13. Установите на место, снятые ранее, накладки на розетки и выключатели.

## Прочие особенности монтажа:

— При креплении фартука на стену из ГКЛ замените пробку, входящую в комплект держателя, на пробку бабочку;

— При необходимости закрепить на панели дополнительные рейлинги помните, что рейлинг должен крепится через стекло фартука в стену. Винт крепления рейлинга не должен касаться стекла.

— При необходимости расположения за изделием подсветки, рекомендуемое расстояние до источника света – не менее 70 мм для УФ печати и 30 мм для художественного триплекса;

— При одновременной установке кухни и фартука, рекомендуем следующий порядок монтажа: сначала устанавливается фартук в уровень, затем нижняя часть гарнитура подгоняется к фартуку путём регулировки опор по высоте, затем монтируется верхняя часть;

— Если стеклянный кухонный фартук состоит из нескольких частей, то для исключения попадания грязи в щели рекомендуется стыки обработать бесцветным силиконовым герметиком;

— При затяжке крепежных винтов не рекомендуется чрезмерное усилие затяжки;

— При наличии углового сочленения сначала устанавливается панель, которая упирается торцом в стену, затем та, что упирается торцом в первую панель.

## Не допускается:

— Установка панелей ближе 50 мм от газовой или электрической поверхности;

— Механические повреждения панели в процессе установки;

— Перетяжка крепежных элементов панели;

— Установка панели на неровную поверхность;

— Установки панели с перекосом и использование не всех крепежных элементов;

— Принудительный сдвиг панели по поверхности без демонтажа всех крепежных элементов;

— Перемещение при выравнивании панели по поверхности стены;

— Установка крепежных элементов под углом, отличным от 90 градусов, к крепежной поверхности;

— Установка на торец панели навесных шкафов;

— Соприкосновение с панелью сторонних металлических предметов и непредусмотренной крепежной фурнитуры;

— «временное» крепление панели на менее чем 75% крепежных элементов;

— Соприкосновение панели, установленной в профиле, с металлическими винтами, крепящими профиль к поверхности стены;

— Установка панели в профиль без уплотнителя;

— Использовать профиль или крепежную фурнитуру, не предназначенную для установки соответствующих стеновых панелей.

Советы для тех, кто хочет использовать свои крепления

Если Вы заказываете стеклянный фартук для кухни и собираетесь использовать для крепления фартука к стене нестандартные крепления (крепления, которые не применяет ООО «ПромСтекло»), то ВАМ нужно учесть следующее:

- диаметр отверстия в фартуке должен быть больше на 1-2 мм диаметра винта, выбранного для крепления фартука к стене;

- отверстия на фартуке следует располагать симметрично на расстоянии от края 40-50 мм;

- для площади фартука ≤1м2 необходимо минимум 2 пары креплений (сверху и снизу). При площади фартука более 1 м2 необходимо добавить по одной паре креплений на каждые 0,5 м2.

Если Вы производите монтаж фартуков для кухни самостоятельно, не привлекая наших специалистов, то Вам следует помнить, что детали из стекла больше всего «бояться»:

- торцевых ударов;

- напряжения на растягивание, которое может возникнуть из-за несоответствия расположения отверстий в панели и в стене, к которой крепится панель;

- прямого соприкосновения (контакта) элементов металлического крепления со стеклом. Поэтому между шурупом и внутренней стороной отверстия в панели должна быть установлена прокладка из мягкого материала;

- напряжения кручения, которое возникает при чрезмерном усилии прижима стеклянной панели к неровным стенам. Поэтому, панель должна висеть на креплениях, а не быть зажатой между креплением и стеной.

Примечание: если Вы решили использовать свои крепления и самостоятельно смонтировать фартук для кухни, то наши специалисты могут дать Вам рекомендации по количеству отверстий и виду креплений.